| Άρτα, | 20/10/2015 |
| --- | --- |
| Αριθ. Πρωτ.: | Φ.27/4097 |

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα

Περικλής Γιαννακόπουλος

26810 50029            26810 76404

pgian@teiep.gr

www.teiep.gr

|  |  | Προς: | Ενδιαφερόμενους |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κοιν.: |  |
| Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 24/2015 |  |  |  |
| Θέμα: | Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα. |  |  |

Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του:

- Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’)

- Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).

- Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και  ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 160/τ. Α’/8.8.2014).

- Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007).

- Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

- Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

- Την με αριθμ. Ε543/22.06.2015 συλλογική απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012 (ΑΔΑ: 78ΔΞ465ΦΘΘ-ΞΔΥ).

- Την με αρ. πρωτ. 396/09.10.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ4691ΟΙ-ΩΙ0).

- Την με αριθμ. 17/15.10.2015 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ:  7Ψ8Κ4691ΟΙ-3ΘΝ).

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων, ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών, ο Πίνακας Υλικών Εργασιών, το Φύλλο Συμμόρφωσης καθώς και ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς επισυνάπτονται ως Παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ  του Παραρτήματος θα απορρίπτεται.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 05-11-2015 και ώρα 11:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, TK 47132, Άρτα).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

(α). Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

(β). Ενώσεις / Κοινοπραξίες υπο (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην  παρούσα Διακήρυξη.

(γ). Κοινοπραξίες και υπό σύσταση Κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ και έχουν καταστατική τους έδρα την κεντρική διοίκηση  η την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ .

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, Άρτα, έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς.

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και τα εξής:

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ

ΑΡΤΑ Τ.Κ.47132

Τ. Θ. 110

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05.11.2015

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ.

α) Φάκελος με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4. Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας.

6. Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

7. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

8. Ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

9. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους

β) Φάκελος με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαμβάνει α) το φύλλο συμμόρφωσης (ΕΝΤΥΠΟ 1 του Παραρτήματος) του υποψήφιου ανάδοχου.

Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για την εκτέλεση εργασιών, με ποινή αποκλεισμού.

Όλα τα υλικά πριν την τοποθέτησή τους, θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ Ηπείρου.

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς δηλαδή το αιτούμενο ποσό για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τον ισχύοντα Φ.Π.Α. (23%) και θα ενσωματώνει τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω. Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα δώσουν τιμές συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΝΤΥΠΟ 2) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας ανακοίνωσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ανάδοχος προκύπτει αυτός που έχει δώσει τη χαμηλότερη συνολική προσφορά στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΣΑ ΜΕ Φ.Π.Α.) και θα ανακηρυχτεί με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:

α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.

β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.

γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.

δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται όλοι οι προμηθευτές που πρόσφεραν ισότιμες προσφορές.

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Ηπείρου. Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων: α)στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα, θα πραγματοποιηθούν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού. Την ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς όλων των υλικών, έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος..

ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο προμήθειας και εκτέλεσης των εργασιών.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά τη ολοκληρωμένη παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίου, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α., καθώς και φορολογικής ενημερότητας.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες  κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: Φόρος 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων, 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,10%, 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).  Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου.

Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 543/22.06.2015 με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τους χώρους που θα γίνουν οι εργασίες ώστε να σχηματίσουν καλύτερη γνώμη.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών μη έχοντας οποιαδήποτε απαίτηση από το ΤΕΙ Ηπείρου στην αντίστοιχη χορήγηση. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το τυχόν επιπλέον προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά τις εργασίες, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Απαγορεύεται ρητά ολική ή μερική παραχώρηση ή εκχώρηση σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων του αναδόχου, από τη συνομολογηθείσα σύμβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγμα, με την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση σύστασης νέου ή αλλαγής του Ν.Π. από τον ανάδοχο επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και εφόσον το Ν.Π. υπό τη νέα του μορφή αποδέχεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια τουλάχιστον προσόντα και επαγγελματικούς τίτλους με τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050030.

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας.

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και το Παράρτημα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις).

| Εσωτερική Διανομή: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου - Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας - Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. |  | Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*) |
|  |  | Ευριπίδης Γλαβάς Καθηγητής |
| (*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος. |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«Εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων: α)στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και β) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα.»

Πρόκειται για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων: α)στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και β) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα:

α) Στους Κωστακιούς Άρτας

Οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία  της κεντρικής θύρας είναι:

• Τομή ασφάλτου – τσιμέντου με ασφαλτοκόπτη στο μήκος του ανοίγματος της θύρας

• Εκσκαφή και αποκομιδή μπάζων με μηχανικά μέσα

• Προμήθεια οπλισμού και όπλιση δοκού που θα κατασκευαστεί και θα αποτελέσει τη βάση για την τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου πάνω στο οποίο θα στερεωθεί η ράγα που κινείται η συρόμενη θύρα

• Εργασία εξειδικευμένου τεχνίτη [σιδερά] για την σωστή τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων στο μήκος κύλισης της θύρας

• Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 κ C16/20 και σκυροδέτηση των ανωτέρω για την στερέωση της βάσης της θύρας

• Εργασίες  αποξήλωσης και επανατοποθέτησης, ρεγουλάρισμα συρόμενης μεταλλικής πόρτας.

•Προμήθεια καλωδίων NYY 3X2.5 και τοποθέτηση όδευσης αυτών εντός πλαστικού σωλήνα.

β) Στα Ιωάννινα.

Οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία  της κεντρικής θύρας είναι:

• Τομή ασφάλτου – τσιμέντου με ασφαλτοκόπτη στο μήκος του ανοίγματος της θύρας

• Εκσκαφή και αποκομιδή μπάζων με μηχανικά μέσα

• Προμήθεια οπλισμού και όπλιση δοκού που θα κατασκευαστεί και θα αποτελέσει τη βάση για την τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου πάνω στο οποίο θα στερεωθεί η ράγα που κινείται η συρόμενη θύρα

• Εργασία εξειδικευμένου τεχνίτη [σιδερά] για την σωστή τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων στο μήκος κύλισης της θύρας

• Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 κ C16/20 και σκυροδέτηση των ανωτέρω για την στερέωση της βάσης της θύρας

• Εργασίες  αποξήλωσης και επανατοποθέτησης, ρεγουλάρισμα συρόμενης μεταλλικής πόρτας.

Προμήθεια δύο αυτόματων ηλεκτρικών μηχανισμών πέντε μέτρων ή 600 κιλών και τοποθέτηση εκάστου εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου  με ζεύγος φωτοκυττάρων και πλήρη εξοπλισμό (πλακέτα, κοντρόλ).

Προμήθεια καλωδίων NYY 3X2.5 και τοποθέτηση όδευσης αυτών εντός πλαστικού σωλήνα.

Το κόστος των ανωτέρω εργασιών – προμηθειών, μετά από έρευνα αγοράς,  περιλαμβανομένων : ΙΚΑ, κρατήσεων τιμολογίου, ανέρχεται στο ποσό των  : #8.500,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Μονάδα μέτρησης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εκσκαφές | ΚΜ3 | 14,00 |
| 2 | Κοπή ασφάλτου | Μ.Μ | 52.00 |
| 3 | Εκσκαφή ασφάλτου φρεζάρισμα οδοστρώματος | Μ2 | 19,00 |
| 4 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από σκυρόδεμα | ΚΜ3 | 4,00 |
| 5 | Εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό | ΚΜ3 | 4,00 |
| 6 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | KM3 | 2.50 |
| 7 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | KM3 | 7.00 |
| 8 | Οπλισμός S500 | kgr | 1000 |
| 9 | Καλούπια – Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | Μ2 | 20,00 |
| 10 | Διακίνηση προϊόντων εκσκαφής | ΚΜ3 | 14,0 |
| 11 | Προμήθεια και ηλεκτροσυγκόλληση ειδικού τεμαχίου ράγας | Μ.Μ | 45,00 |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης και επανατοποθέτησης, ρεγουλάρισμα συρόμενης μεταλλικής πόρτας | τεμ | 4 |
| 13 | Προμήθεια αυτόματων ηλεκτρικών μηχανισμών | τεμ | 2 |
| 14 | Προμήθεια καλωδίων NYY 3X2.5 και σωληνα PVC | Μ.Μ | 70 |

Η εκτέλεση εργασιών  επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων: α)στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και β) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος και με την παρουσία της επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Ο ανάδοχος θα προβαίνει κάθε φορά σε εργασία με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα ασφάλειας στο κτίριο και στην εργασία των παρευρισκομένων (υπαλλήλων, καθηγητών, φοιτητές).

ΕΝΤΥΠΟ 1

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΣΥΜΦΩΝΩ |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  |  | ΝΑΙ | ΟΧΙ |  |
| 1. | Εκσκαφές. |  |  |  |
| 2. | Κοπή ασφάλτου |  |  |  |
| 3 | Εκσκαφή ασφάλτου φρεζάρισμα οδοστρώματος |  |  |  |
| 4 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από σκυρόδεμα |  |  |  |
| 5 | Εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό |  |  |  |
| 6 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 |  |  |  |
| 7 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 |  |  |  |
| 8 | Οπλισμός S500 |  |  |  |
| 9 | Καλούπια – Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών |  |  |  |
| 10 | Διακίνηση προϊόντων εκσκαφής |  |  |  |
| 11 | Προμήθεια και ηλεκτροσυγκόλληση ειδικού τεμαχίου ράγας |  |  |  |
| 12 | Εργασίες αποξήλωσης και επανατοποθέτησης, ρεγουλάρισμα συρόμενης μεταλλικής πόρτας |  |  |  |
| 13 | Προμήθεια αυτόματων ηλεκτρικών μηχανισμών |  |  |  |
| 14 | Προμήθεια καλωδίων NYY 3X2.5 και σωληνα PVC |  |  |  |
| Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ |  |  |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   (ΠΟΣΑ ΜΕ Φ.Π.Α.)

Για την Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.       /2015 του ΤΕΙ Ηπείρου

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |
| --- | --- |
| Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κεντρικών εισόδων: α)στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας & β) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα. |  |
| Ολογράφως ποσό προσφοράς Ευρώ: |  |

Άρτα 			/2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα – Υπογραφή)