| Άρτα, | 02/10/2015 |
| --- | --- |
| Αριθ. Πρωτ.: | Φ.27/3863 |

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα

Περικλής Γιαννακόπουλος

26810 50029            26810 76404

pgian@teiep.gr

www.teiep.gr

|  |  | Προς: | Ενδιαφερόμενους |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κοιν.: |  |
| Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 16/2015 |  |  |  |
| Θέμα: | Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας. |  |  |

Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του:

- Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’)

- Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).

- Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και  ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 160/τ. Α’/8.8.2014).

- Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007).

- Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

- Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

- Την με αριθμ. Ε543/22.06.2015 συλλογική απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012 (ΑΔΑ: 78ΔΞ465ΦΘΘ-ΞΔΥ).

- Την με αρ. πρωτ. 363/28.09.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Θ1Ρ4691ΟΙ-5Η5).

- Την με αριθμ. 16/28.09.2015 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ:  ΩΕΙΓ4691ΟΙ-Γ6Ε).

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση Εργασιών για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης του κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας,, οι οποίες εργασίες περιγράφονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Η συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου σπουδαστικής εστίας Άρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από διπλωματούχους ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους μηχανικούς, κάτοχους άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τ.Ε.Ε. και της αντίστοιχης άδειας του άρθρου 10 παρ. 1 του Π.Δ. 141/2013 είτε από αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγο ή από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο κάτοχο σε ισχύ επαγγελματική άδεια Α΄ ειδικότητας και τουλάχιστον 1ης Ομάδας, δηλαδή από ηλεκτρολόγο Α΄ ειδικότητας και τουλάχιστον 2ης βαθμίδας.

Συνολικός προϋπολογισμός Εργασιών για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Κτιρίου σπουδαστικής εστίας Άρτας: #5,500,00# ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την εκτέλεση όλων των εργασιών και δοκιμών που αναλυτικά αναφέρονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, για την πλήρη και σωστή λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο των εργασιών στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 23-10-2015 και ώρα 11:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου – 47132 Άρτα)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, Άρτα, έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς.

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και τα εξής:

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ

ΑΡΤΑ Τ.Κ.47132

Τ. Θ. 110

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 16/2015

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23.10.2015

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ.

α) Φάκελος με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ότι έλαβαν γνώση της παρούσας προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους.

2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και συγκεκριμένα για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με την περ. (3) του εδ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

- ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο

3) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, και συγκεκριμένα:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση σε αυτούς της ανωτέρω ειδοποίησης.

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν:

- πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

- Το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό ΑΕ, ενώ το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση εκδίδεται από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ΑΕ. Ως προς τις ΕΠΕ και τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας.

- για τους διαχειριστές, εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007.

4) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.

β) Φάκελος με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαμβάνει:

1) υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται όλους τους όρους της ανακοίνωσης του διαγωνισμού,

2α) σε περίπτωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού, κατόχου άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τ.Ε.Ε. την αντίστοιχη άδεια του άρθρου 10 παρ. 1 του Π.Δ. 141/2013

2β) σε περίπτωση αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου την σε ισχύ επαγγελματική άδεια Α΄ ειδικότητας και τουλάχιστον 1ης Ομάδας, δηλαδή άδεια ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας και τουλάχιστον 2ης βαθμίδας.

3) Τεχνική προσφορά όπου θα αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης του κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας, σύμφωνα με την περιγραφή των εργασιών και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Όλα τα υλικά πριν την ενσωμάτωσή τους, θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ Ηπείρου.

Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, με ποινή αποκλεισμού.

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, δηλαδή το αιτούμενο ποσό για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας, τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τον ισχύοντα Φ.Π.Α. (23%). Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα δώσουν τιμές συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι  εργασίες για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης του κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας,, που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή Εργασιών καθώς και τα υλικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή Εργασιών μαζί με τυχόν μικροϋλικά.

Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο των εργασιών στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ανάδοχος προκύπτει αυτός που έχει δώσει τη χαμηλότερη συνολική προσφορά στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΣΑ ΜΕ Φ.Π.Α.) και θα ανακηρυχτεί με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:

α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.

β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.

γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.

δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται όλοι οι προμηθευτές που πρόσφεραν ισότιμες προσφορές.

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Ηπείρου. Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η πραγματοποίηση των εργασιών για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας θα γίνει στο Κτίριο Σπουδαστικής Εστία Άρτας του ΤΕΙ Ηπείρου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας και τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίου, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α., καθώς και φορολογικής ενημερότητας.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες  κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: Φόρος 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων, 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,10%, 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).  Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου.

Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των «5.500,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 543/22.06.2015 με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012.

Η συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας από τον ανάδοχο, θα γίνεται σε ημερομηνίες και χρόνους που θα συμφωνούνται μεταξύ αναδόχου και Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τους χώρους που θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης ώστε να σχηματίσουν καλύτερη γνώμη.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ο ανάδοχος επίσης είναι υπεύθυνος για το τυχόν επιπλέον προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά τις εργασίες. Είναι επίσης υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας έχοντας προς τούτο την αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050064.

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας.

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και το Παράρτημα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις).

| Εσωτερική Διανομή: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου - Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας - Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. |  | Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*) |
|  |  | Ευριπίδης Γλαβάς Καθηγητής |
| (*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος. |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για τη

συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας

Α. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Για να λειτουργήσει σωστά η Πυρανίχνευση του κτιρίου της σπουδαστικής εστίας στην Άρτα, θα πρέπει να γίνουν στη φάση αυτή οι παρακάτω εργασίες:

- Προμήθεια και αντικατάσταση νέων θερμοδιαφορικών ανιχνευτών

- Προμήθεια και αντικατάσταση νέων Μπουτόν πυρασφάλειας

- Αντικατάσταση Μπαταριων Πίνακα Πυρανίχνευσης

- Συντήρηση Πίνακα – μικροϋλικά (ασφάλειες κλπ) – Δοκιμές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές και τα μπουτόν θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να συνδεθούν και να λειτουργούν σωστά στον υπάρχοντα Πίνακα Πυρανίχνευσης, ο οποίος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν θα αλλάξει. Ο Πίνακας Πυρανίχνευσης είναι ο ADEMCO 6000, 24 ζωνών, στον οποίο τη στιγμή αυτή είναι συνδεδεμένες 21 ζώνες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

|  | ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 18-30V DC ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 5-6ο C/λεπτό Ο ανιχνευτής θα αποτελείται από δύο μέρη. Μία πλαστική βάση που θα τοποθετείται στην οροφή (ή στην ψευδοροφή) και το κυρίως σώμα του ανιχνευτή που κουμπώνει στην πλαστική βάση με μία απλή περιστροφή προς τα δεξιά. Ο ανιχνευτής θα φέρει επαφή μέσα σε θάλαμο που θα κλείνει από μια μεμβράνη με την βοήθεια του αέρα του θαλάμου που διαστέλλεται. |
| --- | --- |

Επίσης θα έχει σύστημα μέγιστης θερμοκρασίας με διμεταλλικό στοιχείο, που θα ανοίγει επαφή και θα προκαλεί συναγερμό, όταν η θερμοκρασία φτάσει μέγιστο στους 88oC. περίπου. Ο ανιχνευτής θα διαθέτει ένα ενδεικτικό led που ανάβει συνεχώς σε περίπτωση ανίχνευσης φωτιάς, μέχρι να δοθεί εντολή ακύρωσης από τον πίνακα. Το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει επίσης κάθε περίπου 4 sec σαν ένδειξη καλής λειτουργίας.

Αριθμός θερμοδιαφορικών διακοπτών που θα αντικατασταθούν   130

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KOMBIOΥ (ΜΠΟΥΤΟΝ) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

|  | ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 10-30V DC ΧΡΗΣΗ Σε εσωτερικούς χώρους ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ IP 20 Πρόκειται για μπουτόν το οποίο ενεργοποιεί το σύστημα πυρανίχνευσης χειροκίνητα. Η λειτουργία του είναι πολύ απλή, πιέζοντας το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα οπότε το μπουτόν ενεργοποιεί το σύστημα πυρανίχνευσης. Ο ανιχνευτής θα φέρει επαφή μέσα σε θάλαμο που θα κλείνει από μια μεμβράνη με την βοήθεια του αέρα του θαλάμου που διαστέλλεται. |
| --- | --- |

Στην περίπτωση αυτή το προστατευτικό κάλυμμα δεν θα σπάει αλλά θα μπορεί να επανέλθει στην αρχική του θέση με το πλαστικό κλειδί.

Έτσι μπορεί να γίνει δοκιμή του μπουτόν για τη σωστή λειτουργία του χωρίς να καταστρέφεται το τζάμι του σε κάθε έλεγχο και συντήρηση του συστήματος.

Αριθμός κομβίων (μπουτόν) πυρανίχνευσης που θα αντικατασταθούν   15

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία πίνακα τάσεως 12 V, τουλάχιστον 6 Ah (2 τεμ.)

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση των υπαρχόντων) δύο ίδιων μπαταριών στον υπάρχοντα Πίνακα Πυρανίχνευσης του κτιρίου. Η μπαταρία θα (επανα)φορτίζεται από τον Πίνακα Πυρανίχνευσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ– ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) – ΔΟΚΙΜΕΣ

Ο υπάρχων Πίνακας Πυρανίχνευσης είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα γίνει συντήρηση του Πίνακα δηλαδή αντικατάσταση τυχόν καμένων ασφαλειών μικρής έντασης (γυάλινες ασφάλειες 5mm x 20 mm εντάσεως της τάξεως του 1Α), σωστή σύνδεση και σφίξιμο των πλακετών των ζωνών στον Πίνακα, καθώς και οι απαραίτητες δοκιμές για την παράδοση του Πίνακα και όλου του Συστήματος Πυρανίχνευσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Β. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Για να ξαναλειτουργήσει η Πυρόσβεση του κτιρίου της σπουδαστικής εστίας στην Άρτα, θα πρέπει να γίνουν στη φάση αυτή οι παρακάτω εργασίες:

- Προμήθεια και τοποθέτηση διστόμου Πυροσβεστικής 4΄΄ x 2 ½΄΄

- Προμήθεια και αντικατάσταση πρεσσοστατών

- Προμήθεια και αντικατάσταση Μπαταρίας συγκροτήματος πετρελαιοκινητήρα – αντλίας 12 V 55 Αh

- Προμήθεια και αντικατάσταση ορειχάλκινης βάνας συρταρωτής 2΄΄

- Προμήθεια και σύνδεση εσωτερικού πυροσβεστικής φωλιάς

- Απλή συντήρηση συγκροτήματος πετρελαιοκινητήρα – αντλίας, προμήθεια ακροφυσίου - (αυλού), μικροϋλικά, εργασία – δοκιμές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 4" X 2 1/2"

|  | Το πυροσβεστικό υδροστόμιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των γερμανικών κανονισμών DIN 3222, για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, θα είναι διαμέτρου σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο 100mm (Φ 4") και θα φέρει δύο λήψεις, διαμέτρου 2 ½’’ η καθεμιά. |
| --- | --- |

Το σώμα του υδροστομίου θα είναι χυτοσιδερένιο, η έδρα της βαλβίδας και τα πώματα των λήψεων από ορείχαλκο και ο άξονας της βαλβίδας από χάλυβα. Οι λήψεις θα έχουν πώματα, τύπου ταχείας συνδέσεως, τελείως στεγανά, συγκροτούμενα με αλυσίδα. Κάθε πυροσβεστικό υδροστόμιο θα είναι βαμμένο με δύο στρώσεις γραφιτούχου μίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος κατάλληλου για το ύπαιθρο, ερυθράς αποχρώσεως.

Το υδροστόμιο, θα τοποθετηθεί στην υπάρχουσα αναμονή του δικτύου πυρόσβεσης, που βρίσκεται στην πλαϊνή πλευρά του λεβητοστασίου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ

|  | Πρεσσοστάτης ηλεκτρικός, πιέσεως έως 10 bar, συνδεδεμένος σε εγκατάσταση πυρόσβεσης. Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) τεμαχίων, σε αντικατάσταση των παλαιών υπαρχόντων. Από αυτά ο ένας θα ελέγχει την αντλία jokey και ο άλλος τη κύρια αντλία πυρόσβεσης. |
| --- | --- |

Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδέσεις και οι δοκιμές.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ – ΑΝΤΛΙΑΣ 12 V 55 Αh

Μπαταρία αυτοκινήτου, κλειστού τύπου, 12 V 55 Αh, για αντικατάσταση όμοιας σε συγκρότημα πετρελαιοκινητήρα – αντλίας πυρόσβεσης.

Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδέσεις και οι δοκιμές.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΑΣ 2΄΄

Ορειχάλκινη βάνα 2΄΄ για αντικατάσταση όμοιας που στάζει, σε σύνδεση πυροσβεστικής φωλιάς του συστήματος πυρόσβεσης.

Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδέσεις και οι δοκιμές.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ-(ΑΥΛΟΥ), ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ Π.Φ.

|  | Το εσωτερικό θα περιλαμβάνει: - Ανέμη με βραχίονα στήριξης - Καννάβινο σωλήνα ή σωλήνα προκατασκευασμένο από πολυεστερικά νήματα με εσωτερική επένδυση από πολυουρεθάνη, διαμέτρου 1 3/4" και μήκους 20,0μ. που στα άκρα του θα έχει ειδικά εξαρτήματα (ρακόρ ταχείας συνδέσεως, κλπ) για την σύνδεση με την βάνα και τον αυλό. - Αυλό (ακροφύσιο) 1 ¾΄΄ που η διάμετρος του προστομίου του αυξάνεται ή μειώνεται και δίνει την δυνατότητα εκτόξευσης ευθείας δέσμης και προπετάσματος νερού ("FOG"). |
| --- | --- |

- Γωνιακό κρουνό ορειχάλκινο 2in.

Θα γίνει επίσης προμήθεια και τοποθέτηση ενός αυλού (ακροφύσιου), όπως περιγράφεται παραπάνω, για αντικατάσταση υπάρχοντος χαλασμένου, σε υπάρχουσα Πυροσβεστική Φωλιά.

Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για τις παραπάνω συνδέσεις, και οι δοκιμές στο σύστημα πυρόσβεσης.

ΑΠΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ – ΑΝΤΛΙΑΣ, ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΟΚΙΜΕΣ

Στο συγκρότημα πετρελαιοκινητήρα - αντλίας προβλέπεται μια απλή συντήρηση που θα περιλαμβάνει:

- Απλό καθαρισμό του συγκροτήματος

- Αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου ελαίου του πετρελαιοκινητήρα

- Λίπανση των τριβόμενων τμημάτων

- Αντικατάσταση ΄΄σαλαμαστρών΄΄ αντλίας

- Προσπάθεια εκκίνησης της αντλίας στην περίπτωση που αυτή είναι ΄΄μαγκωμένη΄΄. Στη συνέχεια θα γίνουν ολοκληρωμένες δοκιμές όλου του συστήματος πυρόσβεσης, με τη χρήση του συγκροτήματος του πετρελαιοκινητήρα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ (ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ISO ΚΑΙ CE.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ISO ΚΑΙ CE ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις του κτιρίου και στα δωμάτια των φοιτητών, οφειλόμενη σε κακό χειρισμό ή λάθος συνδεσμολογία κατά τις δοκιμές, υποχρεούμενος σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα. Είναι επίσης υποχρεωμένος και υπεύθυνος για την τήρηση της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΤΑΣ

| Α/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΤΑΣ |  |

Φ.Π.Α. 23%							     + -------------------------------

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.				……….…………........€

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΕΥΡΩ: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………

Άρτα ……./……/2015					Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα & Υπογραφή)