****

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΑΞΗ: | SMENSWICT |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Πρόγραμμα (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020). |

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Περιγραφή** | **Αριθμός Τιμολ** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας**  **(€)** | **Αξία**  **(€)** |
| **ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ** | | | | | | |
| 1 | Αυτόνομο φωτιστικό led με φωτοβολταϊκό στοιχείο και ενσωματωμένη διάταξη ρύθμισης φωτεινότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας | 1 | τεμ | 2 |  |  |
| 2 | Αυτόνομο φωτιστικό led πινακίδων σήμανσης (1,00χ1,20 μ) με φωτοβολταϊκό στοιχείο επί ιστού | 2 | τεμ | 1 |  |  |
| 3 | Γραμμικό φωτιστικό ανάδειξης εξωτερικού χώρου (wall washer) επίτοιχης τοποθέτησης, συνολικής μέγιστης ισχύος 18 W και φωτεινότητας τουλάχιστον 1800 lm | 3 | τεμ | 16 |  |  |
| 4 | Γραμμικό φωτιστικού ανάδειξης εξωτερικού χώρου (wall washer), επίτοιχης τοποθέτησης, συνολικής μέγιστης ισχύος 45 W και φωτεινότητας τουλάχιστον 4500 lm | 4 | τεμ | 2 |  |  |
| 5 | Spot εξωτερικού χώρου επίτοιχης τοποθέτησης, μονής κατεύθυνσης φωτισμού, μέγιστης ισχύος 9 W και φωτεινότητας τουλάχιστον 800 lm | 5 | τεμ | 12 |  |  |
| 6 | Spot εξωτερικού χώρου επίτοιχης τοποθέτησης, διπλής κατεύθυνσης φωτισμού, μέγιστης ισχύος 2x9 W και φωτεινότητας τουλάχιστον 2x800 lm | 6 | τεμ | 4 |  |  |
| 7 | Spot εξωτερικού χώρου επίτοιχης τοποθέτησης μονής κατεύθυνσης φωτισμού μέγιστης ισχύος 12 W και φωτεινότητας τουλάχιστον 1.400 lm | 7 | τεμ | 2 |  |  |
| 8 | Spot εξωτερικού χώρου επίτοιχης τοποθέτησης, διπλής κατεύθυνσης φωτισμού, μέγιστης ισχύος 2x12 W και φωτεινότητας τουλάχιστον 2x1.400 lm | 8 | τεμ | 2 |  |  |
| Σύνολο τμήματος 1 | | | | | |  |
| **ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ** | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων | 1 | τεμ | 1,00 |  |  |
| Σύνολο τμήματος 2 | | | | | |  |
| **ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (BEMS)** | | | | | | |
| 1 | Κεντρικό κτιριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BEMS) | 1 | τεμ | 1,00 |  |  |
| Σύνολο τμήματος 3 | | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ** | | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΜΗΘΕΙΑΣ** | | | | | |  |
| Ολογράφως αξία προσφοράς ανευ Φ.Π.Α | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | |

………………………. / /2022

Ο Διαγωνιζόμενος Φορέας